Smilšpapīra frēzes

Gumijas turētājs GT5R

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 5 mm, augšējā daļa noapaļota.

Gumijas turētājs GT7R

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 7 mm, augšējā daļa noapaļota.

Gumijas turētājs GT10R

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 10 mm, augšējā daļa noapaļota.

Gumijas turētājs GT13R

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 13 mm, augšējā daļa noapaļota.

Gumijas turētājs GT16R

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 16 mm, augšējā daļa noapaļota.

Gumijas turētājs GT13S

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 13 mm, augšējā daļa konusveida.

Gumijas turētājs GT16S

Frēze sastāv no gumijas turētāja un uz tā uzvilktas smilšpapīra cepurītes.

Turētāja galviņa izgatavota no gumijas, stienītis -  no īpaši cieta un magnetizēta nerūsējoša tērauda. Daudzreizlietojamie frēžu turētāji ir ļoti izturīgi, viegli tīrāmi un dezinficējami ultraskaņas vannā. Uz turētāja gumijas galviņas uzvelkamas vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes. Cepurītes viegli nomainīt.

Turētāja gumijas galviņas diametrs – 16 mm, augšējā daļa konusveida.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 5R, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 5 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 5RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

5RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 7R, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 7 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 7RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

7RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 10R, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 10 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami trīs varianti: 10 REG - cepurītes ar īpaši rupju virsmu – 60 griti, paredzētas ļoti cietas ādas

noņemšanai,

10RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

10RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas

ādas noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 13R, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 13 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami četri varianti: 13 REG - cepurītes ar īpaši rupju virsmu – 60 griti, paredzētas ļoti cietas ādas

noņemšanai,

13RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

13RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas

ādas noņemšanai,

13RF - cepurītes ar gludu virsmu – 320 griti, paredzētas ādas nogludināšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 16R, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 16 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami trīs varianti:   16RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

16RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas

ādas noņemšanai,

16RF - cepurītes ar gludu virsmu – 320 griti, paredzētas ādas nogludināšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 13S, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 13 mm, augšējā daļa konusveida.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 13SG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

13SM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 16S, brūnā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Cepurītes diametrs 16 mm, augšējā daļa konusveida.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 16SG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

16SM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 5R, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 5 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 5RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

5RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 7R, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 7 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 7RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

7RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 10R, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 10 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami trīs varianti: 10 REG - cepurītes ar īpaši rupju virsmu – 60 griti, paredzētas ļoti cietas ādas

noņemšanai,

10RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

10RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 13R, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 13 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami četrivarianti: 13 REG - cepurītes ar īpaši rupju virsmu – 60 griti, paredzētas ļoti cietas ādas

noņemšanai,

13RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

13RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai,

13RF - cepurītes ar gludu virsmu – 320 griti, paredzētas ādas nogludināšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 16R, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 16 mm, augšējā daļa noapaļota.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami trīs varianti: 16RG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

16RM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai,

16RF - cepurītes ar gludu virsmu – 320 griti, paredzētas ādas nogludināšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 13S, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 13 mm, augšējā daļa konusveida.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 13SG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

13SM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.

Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes 16S, zilā krāsā

Smilšpapīra frēzes paredzētas cietas ādas noņemšanai. Vienreizlietojamās smilšpapīra cepurītes ir uzvelkamas uz gumijas turētāja.Tās ir izturīgas, viegli nomainīt.

Zilo cepurīšu izgatavošanā izmantotā jaunā tehnoloģija nodrošina lielāku efektivitāti. Smilšpapīrs, kas pārklāts ar dažāda lieluma korunda graudiņiem, ļauj atrāk un vieglāk noņemt cietu ādu un nogludināt to. Strādājot ar zilajām cepurītēm, jāpieliek mazāks spiediens, līdz ar to apstrādājamā āda tiek pakļauta mazākam stresam, kas ir labi pacientam. Tas arī padara darbu mazāk nogurdinošu. Darba procesā noņemtā āda ievērojami mazākā daudzumā pielīp pie zilajām cepurītēm, kas uzlabo higiēnisko stāvokli. Tas arī ļauj ar vienu cepurīti strādāt ilgāk, ietaupot laiku, kas nepieciešamas cepurītes nomainīšanai.

Cepurītes diametrs 16 mm, augšējā daļa konusveida.

Cepurītes virsmas īpašības atsķiras atkarībā no smilšpapīra graudiņu lieluma. Pieejami divi varianti: 16SG - cepurītes ar rupju virsmu – 80 griti, paredzētas cietas ādas noņemšanai,

16SM - cepurītes ar vidēji rupju virsmu – 150 griti, paredzētas ne sevišķi cietas ādas

noņemšanai.