Pacienta krēsls CONCEPT F2

| Sēdekļa platums; 52 cm. Sēdekļa dziļums; 48 cm. Sēdekļa minimālais augstums; 53 cm. Sēdekļa maksimālais augstums; 103 cm. Līdzena virsma (lai ieņemtu guļus stāvokli); 0 cm. Kāju balstu augstums; 134 cm. Kāju un pēdu balstu garums; min. 37 / max. 56 cm. Maksimālā noslodze (kg); 200. Rotējamība; 90° uz katru pusi. Spriegums; 230 V. |
| --- |
|  | Footswitch |
| • Vizuāli pievilcīgs un komfortabls pedikīra krēsls. • Divi sinhroni kontrolējami motori regulē sēdekļa augstumu un "Trendelenburga" sēdekļa slīpumu. • Sēdekļa slīpuma regulēšana no -3° līdz 30° padara nokāpšanu no krēsla ērtāku. • Liela izmēra kājas pedālis padara darbības vienkāršākas. • Ar gāzes atsperēm aprīkotie kāju balsti nodrošina ērtu apstrādājamās virsmas augstuma regulēšanu. • Krēsls pieejams 37 krāsās – iespējama vienkrāsaina vai divkrāsaina versija. Zīmols: GEHWOL TECH | GEHWOL TECH |