Pacienta krēsls CONCEPT F3

| Krēsla platums | 70 cm |
| --- | --- |
| Sēdekļa platums | 54.5 cm |
| Sēdekļa dziļums | 48.5 cm |
| Sēdekļa minimālais augstums | 47 cm |
| Sēdekļa maksimālais augstums | 87 cm |
| Līdzena virsma (lai ieņemtu guļus stāvokli) | 213 cm |
| Kāju balstu augstums | max. 137 cm |
| Kāju un pēdu balstu garums | min. 36 cm / max. 76 cm |
| Maksimālā noslodze ( kg) | 220 |
| Rotējamība | 2 x 90° |
| Spriegums | 230 V |

| • Īpaši ērts pacienta krēsls – ideāli piemērots arī kosmētiskām procedūrām. • Aprīkots ar 3 motoriem sēdekļa augstuma, atzveltnes un sēdekļa slīpuma regulēšanai. • Roku balsti rotējami par 180° (kosmētisku procedūru laikā tos iespējams novirzīt uz leju guļus pozīcijā), sinhroni pārvietojas kopā ar atzveltni. • Liela izmēra, ūdensizturīgs, ar kāju darbināms pedālis, kas nodrošina higiēnisku un ērtu vadīšanas procesu. Darbojoties ar pedāli var viegli atgriezties sākuma stavoklī. Pieejama arī atiestatīšanas funkcija. Darbu atvieglo arī elektromehāniska stāvbremze. • Kāju balstus iespējams pagriezt uz āru par 70° ērtai uzkāpšanai un nokāpšanai, ko vēl vienkāršāku padara sēdekļa slīpuma (“Trendelenburga”) pielāgošana no -3° līdz 30°. • Riteņu pozicionēšanas sistēma ļauj viegli pārvietot visu krēslu un nodrošina optimālas tīrīšanas iespējas praksē. • Krēsls pieejams 37 dažādās krāsās – vienkrāsains vai divtoņu variants CONCEPT F3 Premium vai Standard – krēsli ar plašām regulēšanas iespējām. Nodrošina drošas, ērtas un relaksējošas pēdu aprūpes iespējas klientiem un ērtu darba vidi speciālistiem. Komplektā: spilvens kaklam, pedālis. Zīmols: GEHWOL TECH |  |
| --- | --- |
|  |  | Neck pillow, foot switch |
|  |  | GEHWOL TECH |