Pacienta krēsls CONCEPT F5

| Sēdekļa platums 54.5 cm |  |
| --- | --- |
| Sēdekļa dziļums 48.5 cm |  |
| Sēdekļa minimālais augstums 47 cm |  |
| Sēdekļa maksimālais augstums 87 cm |  |
| Līdzena virsma (lai ieņemtu guļus stāvokli) 213 cm |  |
| Kāju balstu augstums Max. 122 cm |  |
| Kāju un pēdu balstu garums 36 cm to 76 cm |  |
| Rotējamība 90° uz katru pusi |  |
| Spriegums 230 V • Īpaši ērts pacienta krēsls – ideāli piemērots arī kosmētiskām procedūrām. • Aprīkots ar 5 motoriem, lai regulētu sēdekļa augstumu, atzveltnes leņķi, sēdekļa slīpumu un kāju balstus. • Elektriski regulējami augstas kvalitātes divdaļīgi kāju balsti - atsevišķi kāju un papēžu atbalstam (nav pieejami standarta versijā). • Roku balsti rotējami par 180° (kosmētisku procedūru laikā tos iespējams novirzīt uz leju guļus pozīcijā), sinhroni pārvietojas kopā ar atzveltni. • Liela izmēra, ūdensizturīgs, ar kāju darbināms pedālis, kas nodrošina higiēnisku un ērtu vadīšanas procesu. Darbojoties ar pedāli var viegli atgriezties sākuma stavoklī. Pieejama arī atiestatīšanas funkcija. Darbu atvieglo arī elektromehāniska stāvbremze. • Krēslu iespējams darbināt ar rokas slēdzi (pēc izvēles). • Kāju balstus iespējams pagriezt uz āru par 70° ērtai uzkāpšanai un nokāpšanai, ko vēl vienkāršāku padara sēdekļa slīpuma (“Trendelenburga”) pielāgošana no -3° līdz 30°. • Riteņu pozicionēšanas sistēma ļauj viegli pārvietot visu krēslu un nodrošina optimālas tīrīšanas iespējas praksē. • Krēsls pieejams 37 dažādās krāsās – iespējama vienkrāsaina vai divkrāsaina versija. Komplektā: spilvens kaklam, pedālis. |  |
| Zīmols: GEHWOL TECH |  |