Pacienta krēsls LYRA

| Sēdekļa platums; 51 cm. Sēdekļa dziļums; 52 cm. Sēdekļa minimālais augstums; 48.5 cm. Sēdekļa maksimālais augstums; 69 cm. Kāju un pēdu balstu garums; min. 32 / max. 46 cm. Maksimālā noslodze (kg); 200. Rotējamība; nav. Spriegums; 230 V. |
| --- |
| • Saliekamie roku balsti padara ērtāku uzkāpšanu un nokāpšanu no krēsla, kā arī nodrošina maksimālu kustību brīvību pat guļus stāvoklī. • 2 elektriskie motori sinhroni kontrolē sēdekļa augstumu un atzveltnes slīpumu. Ar atsperēm aprīkoto atzveltni var neierobežoti noliekt līdz 180°. • Anatomiski veidotai atzveltnei – kvalitatīvs apšuvums. • Izvelkamie kāju balsti, kurus var pagriezt uz āru, nodrošina optimālu darba vidi. | Footswitch |
| Zīmols: GEHWOLTECH | STERN PODIA |
|  | Medical device |