Pacienta krēsls VEGA

| Sēdekļa platums; 58 cm. Sēdekļa dziļums; 53 cm. Sēdekļa minimālais augstums; 60 cm. Sēdekļa maksimālais augstums; 98 cm. Pēdu balstu augstums; Max. 109 cm. Kāju un pēdu balstu garums; 35 cm – 53 cm. Maksimalā noslodze (kg); 200. Rotējamība; 45° uz katru pusi. Spriegums 230 V • Aprīkots ar 2 motoriem ērtai sēdekļa augstuma un slīpuma regulēšanai, arī atzveltnes noliekšanai/pacelšanai – ērti un higiēniski vadāmi ar kājas pedāli. • Divdaļīgi kāju balsti ar gāzes atsperēm kāju un papēžu atbalstam (mehāniski izvelkami). • Komfortabls un viegli kopjams polsterējums piemērots ikdienas lietošanai – pat garāku procedūru laikā sniedz maksimālas ērtības. • Krēslu var pagriezt par 45° pa labi un pa kreisi. • Kāju balsti pagriežami uz āru līdz 90° ērtai uzkāpšanai un nokāpšanai. |
| --- |
| Zīmols: GEHWOL TECH | GEHWOL TECH |